| 附件 2014年春校园安全联合检查情况一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 存在隐患和问题 |
| 1 | 长海职专 | 1.视频不具红外功能，数量不够且有损坏，有盲区死角； 2.灭火器数量不够，部分过期；车间消火栓无水，灭火器数量不够；部分消火栓无法使用，疏散指示标识不合格。 |
| 2 | 长海高中 | 1.保安数量不够，校园不能封闭管理； 2.教学楼无消火栓，安全出口锁闭且无标识；疏散指示偏高且有损坏；微机房灭火器数量不够。 |
| 3 | 长海一中 | 1.视频不具红外功能，数量不够且有损坏，有盲区死角； 2.部分灭火器没有成组配置；一楼二楼消火栓遮挡，疏散通道堵塞；安全出口和疏散指示标识未有效配置（缺电、数量不够）。 |
| 4 | 长海二中 | 1.无治安岗亭，保安数量不够，视频有死角。 2.饮用的大桶水无每个批次的证件；卫生室工作不规范。 3.消防栓无水，疏散指示标识不合格。 |
| 5 | 长海三中 | 1.保安未配服装。 |
| 6 | 长海四中 | 1.物防件不全。 2.用电线路老化；安全出口和疏散指示标识数量不够。 |
| 7 | 长海八中 | 1.技防损坏严重，要加强校园后门的管理。 2.缺少安全出口标识，疏散指示标识不达标；消火栓无水， 灭火器胶管老化；宿舍灭火器不够，安全出口锁闭。 3.消毒柜使用不科学，食品采购记录不及时，一人缺证在岗。 |
| 8 | 海洋岛学校 | 1.保安未配服装；联网和周界报警未装。 2.部分应急照明灯未接电源。 ⒊教师食堂管理不规范。 |
| 9 | 四块石小学 | 1.教学楼南边有滑坡隐患。 |
| 10 | 大长山岛镇中心小学 | 1.视频全部损坏；保安数量不够。 2.消防栓无水；消防标识部分损坏；缺少应急照明灯、安全出口指示标示；二层两侧安全出口锁闭、灭火器数量不足，且部分胶管损坏。 |
| 11 | 大长山岛镇小泡子小学 | 1.部分疏散标识损坏；宿舍门两侧安全出口锁闭；消火栓无水。 2.物防件不全；视频全部损坏；护校队臂章没有使用。 |
| 12 | 小长山乡中心小学 | 1.围墙后面未封闭，窗未安装防护栏；视频少，且不具备红外线功能。 2.疏散指示标识不合格；防护区无责任人。 |
| 13 | 小长山乡房身小学 | 1.缺治安岗亭；视频质量差，有盲区死角； 2.饮水是大桶无证，无水质检测报告∕每批次； 医务室缺相关的材料，晨检缺详实记录。 |
| 14 | 广鹿乡中心小学 | 1。视频数量不够，存在死角；保安数量不够。 2.女生宿舍不能做到封闭管理。 3.消防栓不能正常使用。 |
| 15 | 獐子岛镇中心小学 | 1.物防件不全，视频有盲区。 2.安全指示灯缺电，位置偏高。 3.校门口机动车违停。 |
| 16 | 长海县幼儿园 | 1.园门口停车场，车辆较多存在隐患。 |
| 17 | 大长山岛镇中心幼儿园 | 1.缺1名保安，物防件不全，技防损坏较重。 2.饮水机缺合格证。 3.灭火器胶管破损；部分安全标识有损坏，有遮挡；消火栓与水袋接口有锈蚀；厨房应配备消防器材。 |
| 18 | 大长山岛镇第二幼儿园 | 1.一更一保，缺1名专职保安；物防件不全；监控损坏严重。 2.消防栓无边；疏散指示过高。 3.与村民委合署办公，存在较大隐患（包括医务室）。 |
| 19 | 小长山乡中心幼儿园 | 1.因小长山幼儿园借房身小学场地，故“三防”及消防暂不做检查范畴之内。 2.饮用水相关证件不具备，大桶水存在安全隐患；传染防控工作不规范；食堂用工不足。 |
| 20 | 广鹿乡中心幼儿园 | 1.幼儿园与村民委会合署办公存在安全隐患；保安少1人，无治安岗亭，保安装备未配，视频数量少。 2.无消防栓。 |
| 21 | 獐子岛镇中心幼儿园 | 1.物防件不全；视频有损坏。 2.饮用水要有检测报告，建议使用自来水。 3.消防标识偏高，并应用灯箱指示。 |
| 22 | 海洋乡中心幼儿园 | 1.联网与周界报警未装，疏散标识偏高；建议建一个治安岗亭，保安配服装。 2.食堂从业人员无健康上岗证；食品采购记录不全；储物柜离墙太近；自来水需要改造。 |
| 23 | 长海高中学生公寓 | 1.没有保安和治安岗亭，联网报警；视频有损坏待修。 2.灭火器数量不足，且有过期。 |
| 24 | 獐子岛学生公寓 | 1.物防件不全，制度不健全；不是全封闭管理，存在较大隐患；学生上下学管理不到位，建议与中小学沟通，制定可行有效管理办法，明确各自责任。 2.灭火器过期，消防器材有损坏；标识位置不对。 |